## 532 nm_1064 nm
Wavelength | 45° | 0°
nm | % | %
1150 | 91.0579 | 99.8926
1149 | 91.5618 | 99.8949
1148 | 92.0424 | 99.8824
1147 | 92.5202 | 99.886 | LPMxx-532-1064-HP Reflectance Curve of 532 nm and 1064 nm High Power Mirror This file indicates a typical data and there may be differences between product batches. If you have any questions, please contact LBTEK Technical Support. To quote this data, please indicate that the data source is from LBTEK.
1146 | 92.9472 | 99.8785
1145 | 93.3474 | 99.8743
1144 | 93.7441 | 99.8737
1143 | 94.1021 | 99.8689
1142 | 94.4546 | 99.863
1141 | 94.797 | 99.8593
1140 | 95.113 | 99.852
1139 | 95.4068 | 99.8509
1138 | 95.686 | 99.8409
1137 | 95.96 | 99.8338 | LBTEK Mall：www.lbtek.com Tel：400-060-6986 LBTEK Technical Support E-mail：service@lbtek.com
1136 | 96.1999 | 99.8247
1135 | 96.4554 | 99.8234
1134 | 96.6816 | 99.8177
1133 | 96.893 | 99.8095
1132 | 97.0976 | 99.8048
1131 | 97.2832 | 99.7996
1130 | 97.4587 | 99.7956
1129 | 97.6263 | 99.7893
1128 | 97.786 | 99.7863
1127 | 97.9236 | 99.7834
1126 | 98.0614 | 99.7813
1125 | 98.1885 | 99.7814
1124 | 98.3069 | 99.7805
1123 | 98.4204 | 99.782
1122 | 98.525 | 99.7833
1121 | 98.6227 | 99.7851
1120 | 98.7096 | 99.7921
1119 | 98.7932 | 99.7948
1118 | 98.8683 | 99.7981
1117 | 98.9374 | 99.8043
1116 | 99.0088 | 99.8097
1115 | 99.0716 | 99.8169
1114 | 99.1257 | 99.8222
1113 | 99.1792 | 99.8272
1112 | 99.2284 | 99.8343
1111 | 99.2712 | 99.8381
1110 | 99.314 | 99.8456
1109 | 99.3545 | 99.8509
1108 | 99.3884 | 99.8558
1107 | 99.4215 | 99.8615
1106 | 99.4534 | 99.865
1105 | 99.4827 | 99.8705
1104 | 99.509 | 99.8727
1103 | 99.5333 | 99.8772
1102 | 99.5562 | 99.8801
1101 | 99.5791 | 99.8841
1100 | 99.5969 | 99.8866
1099 | 99.6146 | 99.8889
1098 | 99.6331 | 99.8921
1097 | 99.6494 | 99.8937
1096 | 99.6643 | 99.8955
1095 | 99.6775 | 99.8978
1094 | 99.6889 | 99.8998
1093 | 99.7016 | 99.9007
1092 | 99.7122 | 99.9019
1091 | 99.7219 | 99.9031
1090 | 99.7325 | 99.9045
1089 | 99.7416 | 99.9056
1088 | 99.7508 | 99.905
1087 | 99.7582 | 99.9065
1086 | 99.7649 | 99.9069
1085 | 99.7713 | 99.9081
1084 | 99.7788 | 99.9086
1083 | 99.7835 | 99.9081
1082 | 99.7898 | 99.9081
1081 | 99.7933 | 99.9081
1080 | 99.7999 | 99.908
1079 | 99.8028 | 99.9079
1078 | 99.8067 | 99.9078
1077 | 99.8107 | 99.9074
1076 | 99.8146 | 99.9069
1075 | 99.8178 | 99.9056
1074 | 99.8201 | 99.9045
1073 | 99.8229 | 99.9038
1072 | 99.8253 | 99.9017
1071 | 99.8278 | 99.901
1070 | 99.8283 | 99.8992
1069 | 99.8303 | 99.8983
1068 | 99.8319 | 99.8964
1067 | 99.8334 | 99.894
1066 | 99.835 | 99.892
1065 | 99.8353 | 99.8886
1064 | 99.8354 | 99.886
1063 | 99.8361 | 99.8832
1062 | 99.8367 | 99.8798
1061 | 99.8359 | 99.8756
1060 | 99.8361 | 99.8719
1059 | 99.8363 | 99.8674
1058 | 99.835 | 99.8623
1057 | 99.8347 | 99.8574
1056 | 99.8336 | 99.8516
1055 | 99.8327 | 99.8447
1054 | 99.8313 | 99.8385
1053 | 99.8297 | 99.8299
1052 | 99.8281 | 99.8218
1051 | 99.8263 | 99.8126
1050 | 99.8235 | 99.8015
1049 | 99.8212 | 99.7898
1048 | 99.8184 | 99.7781
1047 | 99.8151 | 99.7628
1046 | 99.8119 | 99.7469
1045 | 99.8082 | 99.7295
1044 | 99.8038 | 99.7099
1043 | 99.8003 | 99.6882
1042 | 99.7952 | 99.6638
1041 | 99.7908 | 99.6362
1040 | 99.7853 | 99.6041
1039 | 99.7797 | 99.5696
1038 | 99.7738 | 99.5302
1037 | 99.7671 | 99.4847
1036 | 99.7608 | 99.4335
1035 | 99.7536 | 99.3749
1034 | 99.7463 | 99.3062
1033 | 99.7392 | 99.2282
1032 | 99.732 | 99.143
1031 | 99.724 | 99.0406
1030 | 99.716 | 98.9235
1029 | 99.7082 | 98.7917
1028 | 99.7005 | 98.6318
1027 | 99.6931 | 98.4493
1026 | 99.6857 | 98.248
1025 | 99.6785 | 98.0058
1024 | 99.6713 | 97.7228
1023 | 99.6649 | 97.4119
1022 | 99.6585 | 97.0363
1021 | 99.6526 | 96.5951
1020 | 99.6473 | 96.1157
1019 | 99.643 | 95.5552
1018 | 99.6389 | 94.9081
1017 | 99.6355 | 94.2017
1016 | 99.6329 | 93.4005
1015 | 99.6304 | 92.4822
1014 | 99.6294 | 91.5079
1013 | 99.6281 | 90.4501
1012 | 99.628 | 89.2586
1011 | 99.6283 | 87.9936
1010 | 99.6295 | 86.6782
1009 | 99.6306 | 85.1804
1008 | 99.6325 | 83.6229
1007 | 99.6353 | 82.0285
1006 | 99.6383 | 80.2516
1005 | 99.6419 | 78.3296
1004 | 99.6452 | 76.301
1003 | 99.6487 | 73.9941
1002 | 99.6526 | 71.4324
1001 | 99.6573 | 68.7498
1000 | 99.6616 | 65.645
999 | 99.6655 | 62.1638
998 | 99.67 | 58.3381
997 | 99.6736 | 53.9317
996 | 99.6776 | 48.9938
995 | 99.6811 | 43.6227
994 | 99.6843 | 37.9457
993 | 99.6874 | 31.7854
992 | 99.6899 | 25.7002
991 | 99.6925 | 19.9209
990 | 99.695 | 14.4855
989 | 99.697 | 10.2233
988 | 99.6973 | 7.3787
987 | 99.6986 | 6.0874
986 | 99.6987 | 6.4771
985 | 99.6984 | 8.322
984 | 99.6977 | 11.6255
983 | 99.6967 | 15.826
982 | 99.6945 | 20.3613
981 | 99.6923 | 25.2753
980 | 99.6889 | 30.0927
979 | 99.6852 | 34.5735
978 | 99.6814 | 38.7641
977 | 99.6756 | 42.5419
976 | 99.6695 | 45.6848
975 | 99.663 | 48.4199
974 | 99.6549 | 50.7634
973 | 99.6467 | 52.65
972 | 99.6369 | 54.1845
971 | 99.6254 | 55.4027
970 | 99.6129 | 56.2492
969 | 99.5996 | 56.7729
968 | 99.5839 | 57.0123
967 | 99.5658 | 56.9592
966 | 99.5474 | 56.6325
965 | 99.5253 | 55.9869
964 | 99.5007 | 55.0754
963 | 99.4746 | 53.9237
962 | 99.4438 | 52.4018
961 | 99.4098 | 50.597
960 | 99.3727 | 48.5718
959 | 99.3292 | 46.0915
958 | 99.28 | 43.3353
957 | 99.2258 | 40.3436
956 | 99.1647 | 37.0388
955 | 99.0938 | 33.465
954 | 99.0136 | 29.7376
953 | 98.9213 | 25.9266
952 | 98.8122 | 22.0035
951 | 98.6906 | 18.3291
950 | 98.5492 | 14.9356
949 | 98.3824 | 11.8358
948 | 98.1891 | 9.2719
947 | 97.9669 | 7.3708
946 | 97.6949 | 6.0739
945 | 97.3724 | 5.4637
944 | 97.011 | 5.5165
943 | 96.5599 | 6.1051
942 | 96.0289 | 7.1918
941 | 95.4167 | 8.5389
940 | 94.6617 | 10.197
939 | 93.7616 | 11.9792
938 | 92.7486 | 13.6792
937 | 91.5296 | 15.3716
936 | 90.0748 | 16.9031
935 | 88.4689 | 18.2015
934 | 86.5966 | 19.2626
933 | 84.4577 | 20.1142
932 | 82.2277 | 20.6652
931 | 79.8507 | 20.9506
930 | 77.2811 | 20.9523
929 | 74.6609 | 20.7005
928 | 72.0838 | 20.2051
927 | 69.422 | 19.4347
926 | 66.9303 | 18.4954
925 | 64.659 | 17.4026
924 | 62.5017 | 16.1665
923 | 60.5744 | 14.8777
922 | 58.9961 | 13.6121
921 | 57.5879 | 12.3352
920 | 56.5121 | 11.2049
919 | 55.7936 | 10.288
918 | 55.3118 | 9.5775
917 | 55.0753 | 9.1736
916 | 55.038 | 9.1002
915 | 55.1273 | 9.4085
914 | 55.299 | 10.0938
913 | 55.5236 | 11.0453
912 | 55.8123 | 12.3187
911 | 56.1243 | 13.81
910 | 56.4356 | 15.4083
909 | 56.7465 | 17.1261
908 | 57.0202 | 18.9619
907 | 57.2332 | 20.7398
906 | 57.387 | 22.3859
905 | 57.4798 | 23.9582
904 | 57.5194 | 25.3443
903 | 57.4743 | 26.476
902 | 57.2907 | 27.4578
901 | 56.9563 | 28.1424
900 | 56.4134 | 28.5732
899 | 55.5937 | 28.7714
898 | 54.475 | 28.6586
897 | 53.1349 | 28.3173
896 | 51.4986 | 27.6449
895 | 49.7225 | 26.6935
894 | 47.978 | 25.542
893 | 46.2658 | 24.1103
892 | 44.6662 | 22.4787
891 | 43.2817 | 20.7199
890 | 42.0374 | 18.7998
889 | 40.9389 | 16.7818
888 | 40.0411 | 14.8352
887 | 39.3161 | 12.9935
886 | 38.7044 | 11.265
885 | 38.2527 | 9.823
884 | 37.9554 | 8.7613
883 | 37.8063 | 8.0951
882 | 37.852 | 7.9404
881 | 38.0738 | 8.2734
880 | 38.4753 | 9.0774
879 | 39.0363 | 10.3122
878 | 39.6207 | 11.879
877 | 40.1398 | 13.8116
876 | 40.4495 | 15.969
875 | 40.4527 | 18.133
874 | 40.1428 | 20.4292
873 | 39.5577 | 22.681
872 | 38.7623 | 24.7079
871 | 37.7271 | 26.6783
870 | 36.5689 | 28.3677
869 | 35.3539 | 29.7894
868 | 34.0032 | 30.9689
867 | 32.5895 | 31.8846
866 | 31.1023 | 32.514
865 | 29.5616 | 32.8497
864 | 27.9784 | 32.8874
863 | 26.4495 | 32.5996
862 | 25.0264 | 32.0325
861 | 23.7195 | 31.1638
860 | 22.525 | 29.9972
859 | 21.4951 | 28.602
858 | 20.6081 | 26.8986
857 | 19.8598 | 24.9654
856 | 19.3177 | 22.9671
855 | 18.8971 | 20.6723
854 | 18.7075 | 18.3447
853 | 18.6809 | 16.0034
852 | 18.7965 | 13.6226
851 | 19.0223 | 11.3652
850 | 19.2801 | 9.3611
849 | 19.5528 | 7.6223
848 | 19.7727 | 6.1489
847 | 19.9205 | 5.0449
846 | 19.9627 | 4.3183
845 | 19.8521 | 3.9086
844 | 19.5492 | 3.8804
843 | 19.0766 | 4.103
842 | 18.4005 | 4.5755
841 | 17.5477 | 5.2408
840 | 16.6088 | 5.9569
839 | 15.5278 | 6.7128
838 | 14.5159 | 7.4307
837 | 13.6041 | 8.006
836 | 12.7458 | 8.4682
835 | 12.113 | 8.7928
834 | 11.6179 | 8.9299
833 | 11.3255 | 8.9068
832 | 11.3171 | 8.7177
831 | 11.5056 | 8.3825
830 | 11.9754 | 7.8968
829 | 12.6887 | 7.3342
828 | 13.6066 | 6.7798
827 | 14.6978 | 6.2381
826 | 15.9369 | 5.814
825 | 17.1533 | 5.5952
824 | 18.3781 | 5.5823
823 | 19.5757 | 5.8979
822 | 20.664 | 6.4735
821 | 21.6551 | 7.3644
820 | 22.4596 | 8.6173
819 | 23.0912 | 10.1705
818 | 23.4388 | 11.873
817 | 23.585 | 13.8952
816 | 23.5372 | 16.0109
815 | 23.2357 | 18.0639
814 | 22.7629 | 20.227
813 | 22.1168 | 22.1906
812 | 21.3918 | 23.9648
811 | 20.5762 | 25.5814
810 | 19.7211 | 27.0069
809 | 18.8537 | 28.098
808 | 18.0341 | 28.962
807 | 17.3164 | 29.5312
806 | 16.7453 | 29.7381
805 | 16.4151 | 29.6715
804 | 16.3431 | 29.29
803 | 16.4801 | 28.6296
802 | 16.8715 | 27.6832
801 | 17.5382 | 26.4529
800 | 18.3916 | 25.0409
799 | 19.52 | 23.4119
798 | 20.7692 | 21.6737
797 | 22.1719 | 19.8859
796 | 23.6164 | 18.1542
795 | 25.198 | 16.3658
794 | 26.6929 | 14.8461
793 | 28.0303 | 13.5655
792 | 29.2735 | 12.529
791 | 30.2995 | 11.9028
790 | 31.0662 | 11.5422
789 | 31.5961 | 11.5864
788 | 31.8068 | 11.8587
787 | 31.7594 | 12.3835
786 | 31.3967 | 13.0446
785 | 30.731 | 13.8343
784 | 29.8013 | 14.5984
783 | 28.5892 | 15.315
782 | 27.1218 | 15.9312
781 | 25.4378 | 16.2975
780 | 23.6467 | 16.4596
779 | 21.6806 | 16.3183
778 | 19.6656 | 15.9281
777 | 17.7175 | 15.2722
776 | 15.766 | 14.3189
775 | 13.9661 | 13.1614
774 | 12.406 | 11.8238
773 | 11.0078 | 10.3537
772 | 9.8897 | 8.8504
771 | 9.0535 | 7.4106
770 | 8.5028 | 6.1123
769 | 8.2089 | 5.0452
768 | 8.2154 | 4.4134
767 | 8.3922 | 4.1573
766 | 8.7377 | 4.3523
765 | 9.1861 | 5.0262
764 | 9.6776 | 6.0549
763 | 10.1713 | 7.5026
762 | 10.6378 | 9.1404
761 | 11.0171 | 10.9636
760 | 11.2725 | 12.8534
759 | 11.4534 | 14.686
758 | 11.4585 | 16.3686
757 | 11.3782 | 17.8657
756 | 11.2234 | 19.0647
755 | 11.0952 | 19.9391
754 | 10.9855 | 20.4943
753 | 10.9553 | 20.7487
752 | 11.0332 | 20.6592
751 | 11.2271 | 20.295
750 | 11.6251 | 19.6628
749 | 12.1882 | 18.8678
748 | 12.9462 | 17.9152
747 | 13.9219 | 16.8775
746 | 15.0179 | 15.9257
745 | 16.3365 | 15.0671
744 | 17.7533 | 14.4456
743 | 19.1544 | 14.137
742 | 20.5687 | 14.1881
741 | 21.9329 | 14.6121
740 | 23.1964 | 15.3472
739 | 24.3215 | 16.3955
738 | 25.2976 | 17.65
737 | 26.0478 | 19.0294
736 | 26.5522 | 20.4429
735 | 26.8183 | 21.7971
734 | 26.8147 | 23.0102
733 | 26.5597 | 23.9633
732 | 26.0727 | 24.6383
731 | 25.3512 | 24.9392
730 | 24.4885 | 24.8406
729 | 23.488 | 24.3656
728 | 22.3656 | 23.4417
727 | 21.2527 | 22.1994
726 | 20.0562 | 20.5088
725 | 18.9909 | 18.5557
724 | 18.0065 | 16.4157
723 | 17.2137 | 14.1281
722 | 16.5459 | 11.7417
721 | 16.1582 | 9.5914
720 | 15.9526 | 7.6393
719 | 15.8348 | 5.9825
718 | 16.0149 | 4.8733
717 | 16.3604 | 4.3631
716 | 16.7325 | 4.3321
715 | 17.1333 | 4.8246
714 | 17.4243 | 5.6635
713 | 17.6288 | 6.7942
712 | 17.6626 | 8.0206
711 | 17.5165 | 9.2707
710 | 17.178 | 10.3715
709 | 16.6176 | 11.3055
708 | 15.846 | 11.9614
707 | 15.0236 | 12.4029
706 | 14.0657 | 12.6401
705 | 13.091 | 12.744
704 | 12.2026 | 12.7781
703 | 11.4143 | 12.853
702 | 10.8514 | 13.1123
701 | 10.5525 | 13.6439
700 | 10.4817 | 14.4997
699 | 10.7086 | 15.736
698 | 11.2151 | 17.4263
697 | 11.9242 | 19.4826
696 | 12.8405 | 21.7713
695 | 13.848 | 24.2113
694 | 14.9682 | 26.6905
693 | 16.0609 | 29.0009
692 | 17.0442 | 31.0612
691 | 17.9414 | 32.788
690 | 18.6345 | 34.1006
689 | 19.1345 | 34.9124
688 | 19.4353 | 35.2231
687 | 19.4864 | 34.9242
686 | 19.3757 | 34.0661
685 | 19.1028 | 32.6382
684 | 18.7495 | 30.6184
683 | 18.3495 | 28.0792
682 | 17.9058 | 25.0724
681 | 17.5311 | 21.7466
680 | 17.2706 | 18.3542
679 | 17.187 | 15.0062
678 | 17.2483 | 12.0451
677 | 17.5493 | 9.7533
676 | 18.0496 | 8.2956
675 | 18.6888 | 7.7998
674 | 19.4341 | 8.2926
673 | 20.2793 | 9.7601
672 | 21.0661 | 11.9067
671 | 21.8254 | 14.5445
670 | 22.4241 | 17.3896
669 | 22.8311 | 20.211
668 | 23.0045 | 22.8858
667 | 22.8661 | 25.2891
666 | 22.4356 | 27.3362
665 | 21.6841 | 28.9767
664 | 20.6781 | 30.2683
663 | 19.4794 | 31.1669
662 | 18.0925 | 31.6817
661 | 16.747 | 31.8906
660 | 15.4117 | 31.7504
659 | 14.2268 | 31.3882
658 | 13.2197 | 30.8367
657 | 12.5057 | 30.2361
656 | 12.0212 | 29.6809
655 | 11.885 | 29.3899
654 | 11.9923 | 29.535
653 | 12.3181 | 30.2789
652 | 12.8262 | 31.8342
651 | 13.4459 | 34.2743
650 | 14.1005 | 37.5139
649 | 14.6716 | 41.4233
648 | 15.2459 | 45.8123
647 | 15.7404 | 50.2444
646 | 16.2157 | 54.5115
645 | 16.6248 | 58.3179
644 | 17.0761 | 61.5654
643 | 17.5902 | 64.0854
642 | 18.1069 | 65.7901
641 | 18.7612 | 66.6545
640 | 19.5004 | 66.5566
639 | 20.3403 | 65.3015
638 | 21.2729 | 62.6538
637 | 22.2755 | 58.2016
636 | 23.338 | 51.6083
635 | 24.336 | 43.0337
634 | 25.2833 | 34.0955
633 | 26.0674 | 26.9412
632 | 26.6577 | 24.5554
631 | 26.9727 | 28.3682
630 | 27.0006 | 37.5978
629 | 26.6789 | 49.7027
628 | 26.0401 | 61.6068
627 | 25.1351 | 71.3513
626 | 24.0041 | 78.279
625 | 22.7471 | 83.0314
624 | 21.4802 | 86.2144
623 | 20.3721 | 88.3657
622 | 19.5146 | 89.9763
621 | 18.9948 | 91.3181
620 | 18.8864 | 92.5504
619 | 19.1747 | 93.7852
618 | 19.8563 | 94.9901
617 | 20.8327 | 96.1374
616 | 22.0137 | 97.1257
615 | 23.2878 | 97.9254
614 | 24.6181 | 98.5457
613 | 25.8512 | 98.9716
612 | 27.0038 | 99.2676
611 | 28.042 | 99.476
610 | 28.9025 | 99.6165
609 | 29.6477 | 99.7161
608 | 30.2844 | 99.7662
607 | 30.8211 | 99.8119
606 | 31.3636 | 99.8402
605 | 31.8951 | 99.878
604 | 32.4778 | 99.8869
603 | 33.1654 | 99.903
602 | 33.9137 | 99.9183
601 | 34.7515 | 99.9228
600 | 35.6292 | 99.9376
599 | 36.506 | 99.9348
598 | 37.3817 | 99.9417
597 | 38.2155 | 99.9309
596 | 38.9494 | 99.9411
595 | 39.5792 | 99.937
594 | 40.0752 | 99.9383
593 | 40.3112 | 99.9369
592 | 40.2369 | 99.9289
591 | 39.8509 | 99.9301
590 | 39.3447 | 99.9177
589 | 39.101 | 99.9074
588 | 39.6073 | 99.9109
587 | 41.2215 | 99.9088
586 | 44.0925 | 99.8878
585 | 48.1088 | 99.9049
584 | 53.0432 | 99.9124
583 | 58.4958 | 99.9114
582 | 63.9075 | 99.8945
581 | 68.6285 | 99.919
580 | 72.1065 | 99.9198
579 | 74.2566 | 99.9294
578 | 75.0197 | 99.9342
577 | 74.6974 | 99.949
576 | 73.6231 | 99.9495
575 | 72.0226 | 99.956
574 | 70.0949 | 99.9443
573 | 68.0355 | 99.9544
572 | 65.9392 | 99.9426
571 | 63.9155 | 99.9479
570 | 62.0601 | 99.9602
569 | 60.5777 | 99.9377
568 | 59.6287 | 99.9462
567 | 59.4703 | 99.9404
566 | 60.1975 | 99.9477
565 | 61.8364 | 99.9364
564 | 64.2422 | 99.934
563 | 67.2251 | 99.9224
562 | 70.5806 | 99.9117
561 | 74.1583 | 99.9024
560 | 77.9239 | 99.9027
559 | 81.763 | 99.9002
558 | 85.4969 | 99.8973
557 | 89.0094 | 99.8959
556 | 92.0755 | 99.8934
555 | 94.5105 | 99.9024
554 | 96.2934 | 99.9245
553 | 97.4895 | 99.926
552 | 98.2763 | 99.9312
551 | 98.7525 | 99.9435
550 | 99.0589 | 99.956
549 | 99.2686 | 99.9538
548 | 99.3879 | 99.9474
547 | 99.5006 | 99.9452
546 | 99.554 | 99.9612
545 | 99.5979 | 99.9642
544 | 99.6429 | 99.9657
543 | 99.6558 | 99.9719
542 | 99.6926 | 99.9768
541 | 99.7041 | 99.9655
540 | 99.7354 | 99.9635
539 | 99.7414 | 99.9518
538 | 99.7591 | 99.9506
537 | 99.776 | 99.9425
536 | 99.7969 | 99.9277
535 | 99.8091 | 99.9247
534 | 99.8134 | 99.8991
533 | 99.8284 | 99.8788
532 | 99.8484 | 99.8656
531 | 99.8503 | 99.8578
530 | 99.855 | 99.8575
529 | 99.8567 | 99.8681
528 | 99.8603 | 99.8791
527 | 99.8415 | 99.8892
526 | 99.835 | 99.9076
525 | 99.839 | 99.9195
524 | 99.8354 | 99.9124
523 | 99.8349 | 99.9107
522 | 99.7964 | 99.9224
521 | 99.7818 | 99.9118
520 | 99.7786 | 99.9123
519 | 99.7651 | 99.9049
518 | 99.7316 | 99.8754
517 | 99.7269 | 99.8282
516 | 99.7331 | 99.7722
515 | 99.7621 | 99.6562
514 | 99.7648 | 99.4831
513 | 99.7523 | 99.1159
512 | 99.7608 | 98.5269
511 | 99.7647 | 97.3567
510 | 99.793 | 95.405
509 | 99.7861 | 92.4485
508 | 99.7977 | 88.261
507 | 99.8133 | 82.6616
506 | 99.822 | 75.0135
505 | 99.8438 | 64.6326
504 | 99.8434 | 52.3256
503 | 99.8557 | 39.9512
502 | 99.8703 | 31.0396
501 | 99.8862 | 28.5778
500 | 99.8877 | 32.6208
499 | 99.8897 | 40.5469
498 | 99.8896 | 48.6634
497 | 99.8944 | 54.1184
496 | 99.8687 | 55.9239
495 | 99.8754 | 54.8092
494 | 99.8623 | 52.0226
493 | 99.8147 | 48.6484
492 | 99.8055 | 45.4292
491 | 99.7745 | 42.7029
490 | 99.7283 | 40.1401
489 | 99.7161 | 37.1107
488 | 99.6899 | 33.1371
487 | 99.6648 | 28.5176
486 | 99.6534 | 24.2436
485 | 99.6964 | 21.815
484 | 99.6884 | 22.0631
483 | 99.7114 | 25.0804
482 | 99.7257 | 29.6426
481 | 99.7005 | 34.1717
480 | 99.7226 | 37.5606
479 | 99.677 | 39.2977
478 | 99.5973 | 40.1224
477 | 99.4223 | 40.9494
476 | 99.1087 | 42.7957
475 | 98.5192 | 45.8952
474 | 97.4591 | 49.735
473 | 95.6018 | 53.4266
472 | 92.8455 | 55.919
471 | 89.1299 | 56.1985
470 | 84.4545 | 53.722
469 | 79.2352 | 48.2853
468 | 73.7206 | 40.2384
467 | 68.5973 | 30.8801
466 | 64.6093 | 22.0024
465 | 62.0284 | 14.9531
464 | 61.2662 | 10.8717
463 | 61.986 | 9.7166
462 | 63.8384 | 11.1684
461 | 66.2011 | 15.0306
460 | 68.3888 | 21.1384
459 | 69.7563 | 29.331
458 | 69.7212 | 38.4681
457 | 68.0551 | 47.6439
456 | 64.6895 | 55.2039
455 | 60.3033 | 60.079
454 | 55.2868 | 61.9296
453 | 50.4063 | 60.7112
452 | 46.3311 | 56.9337
451 | 43.2989 | 51.4927
450 | 41.5871 | 45.5323